## 作业库
目录 | 题型 | 题干 | 正确答案 | 答案解析 | 难易度 | 建议分数 | 选项数 | A | B | C | D | E | F | G | H
| 判断题 | 进入实验室必须遵守实验室的各项规定，严格执行操作规程，做好各类记录。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 电源插座、接线板、电线的容量应满足电器功率的需要。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 为避免线路负荷过大，而引起火灾，功率1000瓦以上的设备不得共用一个接线板。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 大型仪器使用中，应注意仪器设备的接地、电磁辐射、网络等安全事项，避免事故发生。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 验室内的电线、灯头、插头、插座等一切电器用具，要经常检查是否完好，有无漏电、潮湿、霉烂等情况。一旦有问题应立即报修。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 可以用潮湿的手碰开关、电线和电器。 | B |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 当手、脚或身体沾湿或站在朝湿的地板上时，切勿启动电源开关和触摸电气用具。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 在实验室同时使用多种电气设备时，其总用电量和分线电量均应小于设计容量。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 不使用绝缘损坏或接地下不良的电气设备。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 进行电气维修必须先关掉电源在设置告知牌后，方可进行。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 电源插座附近不应堆放易燃物。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 可以用湿布擦电源开关。 | B |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 实验室的电源总闸没有必要每天离开时都关闭，只要关闭常用电气的电源即可。 | B |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 移动某些非固定安装的电气设备时（如电风扇、照明灯），可以不必切断电源。 | B |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 任何电气设备在未验明无电时，一律认为有电，不能盲目触及。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 当断线落地或大电流从接地装置流入大地时，若人站在附近则可能在两脚之间产生跨步电压。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 电器设施应有良好的散热环境，远离热源和可燃物品，确保电器设备接地、接零良好。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 对于高电压、大电流的危险区域，应设立警示标识，不得擅自进入。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 一定强度的电场，磁场，电磁场都可能对人的损害。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 实验室内不许存放易燃、易爆物品，但可以堆放个人物品。 | B |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 三相四线制的零线不允许接断路器 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 高温物体只要不直接接触，就不会产生灼伤。 | B |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 实验结束时不及时清洗仪器，等下一次实验前清理就可以了。 | B |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 实验材料应分类标识，将易混淆物品分开。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 存放腐蚀品，应避免遇水，远离可燃、易燃物品，避免接触皮肤，注意通风设施良好。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 可将食物储藏在实验室的冰箱或冷柜内。 | B |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 实验结束后，要关闭设备，断开电源，并将有关实验用品整理好。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 实验室内可以堆放个人物品。 | B |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 实验室内可以使用电炉、微波炉等取暖、做饭。 | B |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 实验室内禁止抽烟、进食。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 可以在有粉尘的实验室饮食及吸烟。 | B |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 未经允许不行随意拆卸实验仪器和设备。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 不能将实验室易燃易爆物品带出实验室。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 机械温控冰箱可以存放易燃易爆的化学品。 | B |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 不得堵塞实验室逃生通道。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 除非特殊需要并采取一定的安全保护措施，否则空调、计算机、饮水机等不得无人开机过夜。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 仪器设备发生故障后，必须及时报告管理人员，并详细登记。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 易燃、易爆气体和助燃气体（氧气等）的钢瓶不得混放在一起，并应远离热源和火源，保持通风。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 实验室如发现存在安全隐患，要及时向老师报告。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 废弃的利器（包括针头、小刀、金属和玻璃等）应直接弃置于耐扎容器内。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 液体和固体实验废弃物不需分开放置。 | B |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 实验室地面出现溢水的主要原因之一是忘记关水龙头，尤其停水时忘记关。因此，离开实验室时人认真检查。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 夏天天气炎热时可以在实验室内穿露脚趾的鞋。 | B |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 用电设备在使用中，使用人员不得离开。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 实验时应保持安静。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 实验前要认真阅读仪器使用说明，严格按照仪器操作规程正确操作仪器。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 学生在实习实训中，严禁操作实验台仪器仪表正面面板以外部分，包括:实验台电源闸刀、电源指示灯、插座、电源线等部分。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 实习实训前应开机检查实验仪器仪表工作是否正常，发现异常现象应及时报告。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 指导教师讲解实习实训内容及注意事项之后，学生在指导辅导下完成实习实训。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 进入实习车间必须注意安全，着装必须符合生产实习着装规范。如系全钮扣，扎好袖口，长头发女生必须将头发挽到工作帽中等。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 学生实习不得在车间吸烟、嚼槟榔、玩手机，不看与金工实习无关书刊等。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 实验室内不许代替他人操作，严禁窜岗，不准推搡和打闹、围观。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 正确使用灭火器和消防栓，发现火源隐患及时处置，发生火灾应主动扑救并及时报警（119） | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 严禁穿背心、短裤、裙子、拖鞋、高跟鞋进入实训室，严禁将与实训无关的东西带进实训室。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 实验实训完毕，整理仪器，清洁设备，打扫卫生，清点器材，切断水电，关好门窗，经指导教师检查合格后方可离开。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 实验实训室“6S”管理是指：整理、整顿、清洁、规范、素养、安全六项环境品质管理精神。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 实验室人员发生触电时应迅速断电源，将触电者上衣解开取出口中异物，然后进行人工呼吸。当患者恢复呼吸时应立即送医院。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 衣物着火时，应就地翻滚灭火苗，或者有安全冲洗设备可用，则立即用水浸透衣物。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 当化学品溅到身体时，应用紧急冲洗设备或水龙头将身体溅到的部位在快速流动的水下冲洗至少5分钟。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 当轻微割破和刺伤时，应用力地使用肥皂和水冲洗伤口几分钟并挤出血液。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 当身体受到放射性污染时，应除去受污染的衣物，按同位素垃圾处理。并用水彻底冲洗被辐射部位。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 所有实验操作过程中所产生的小伤害，可以不向老师报告。 | B |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 实验时可以不记住灭火通道和灭火器材的位置。 | B |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 所有的实验人员必须非常清楚了解安全设备所在的位置和使用方法。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 当发生危险时，如有必要，马上采取可以救生的一切措施。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 发生火灾时，应首先切断电源。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 发生小火灾时，应通知实验室人员，呼叫周围容易帮助的人员。正确使用灭火器材。灭口器应对准火焰的底部。随时保持逃生途径的通畅。用湿毛巾捂鼻，避免烟熏。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 实验前，应知道实验室使用的危险品数量与种类，并对可能发生的化学品溅出事故有安全预防措施。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 当发生轻微化学品溅出，可自行处理。 | B |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 当发生轻微化学品溅出，要及时通知现场实验人员。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 实验室中可以使用破损的玻璃仪器。 | B |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 正确的使用各种玻璃仪器对减少人员伤害事故及保证实验室的安全是非常重要的。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误
| 判断题 | 在实验室中为了防止手受到伤害，可根据需要选戴各种手套。过热或过冷的物质时均须戴手套。 | A |  | 中等 | 2 | 选项数: 2; A: 正确; B: 错误